RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff”

Documentația tehnico-economică a fost elaborată de Sebastian Proiect 2000 SRL și a avut drept scop stabilirea amplasamentului optim pentru obiectul de artă plastică urbană realizat de sculptorul Ioan Nemțoi și amenajarea/ reconfigurarea spațiilor adiacente acestui amplasament astfel încât obiectul de artă plastică să fie cât mai bine pus în valoare și să atragă cât mai mulți vizitatori.

Proiectantul a propus două amplasamente pentru obiectul de artă, respectiv

- Pe suprafața bazinului care se va remodela, cu obținerea unui efect de oglindire care potențează vizual percepția asupra obiectului de artă; se vor amplasa corpuri de iluminat și se vor realiza instalații pentru jeturi de apă în perimetrul bazinului, acestea având rolul de a mobila restul suprafeței, echilibrând astfel prezența obiectului de artă urbană

- Pe colina din vecinătatea bazinului existent, cu iluminarea decorativă a amplasamentului; totodată se va moderniza bazinul și se vor amplasa corpuri de iluminat și instalații pentru jetrui de apă în perimetrul acestuia.

Proiectantul a recomandat prima soluție dinurmătoarele motive:

- Permite o mai bună percepție a obiectului de artă plastică urbană

- Costuri de investiție mai reduse prin numărul mai mic de elemente cu efect decorativ dispuse în perimetrul bazinului (corpuri de iluminat, instalații de jeturi de apă)

- Implică intervenții mai puțin invazive la nivelul terenului și mai puțini arbori sacrificați.

Realizarea investiției implică:

- Lucrări de sistematizare verticală: se vor realiza desfacerea / refacerea taluzurilor pe versantii dinspre bazin, cu inserarea de delemente din beton - sprijin pentru noua taluzare - in vederea obţinerii unor pante mai line către bazin si a unor perspective mai largi spre zona bazinului de apa si a piesei sculpturale

- Lucrări de desfacere/refacere a aleilor pietonale: Amenajările si reconfigurarile de alei care intervin la nivelul terenului se vor realiza din asfalt montat pe o structura specifica de starturi suport. Funcţie de zonele care se doresc a fi evidenţiate se vor utiliza trei apareiaje pentru finisajul aleilor: asfalt simplu, asfalt prevăzut cu email bicomponent tip - tip VIA. Asphalt Restorer sau asfalt prevăzut cu granule de piatra diferite granulaţii. Aleea prevăzuta pentru trecerea prin obiectul de arta plastica urbana - se va realiza din blocheti speciali din beton prevăzut cu email bicomponent tip VIA. Asphalt Restorer. Suprafaţa aleilor - 1589,60mp.

- Remodelarea bazinului de apa ornamental cu păstrarea vechiului perimetru si suprapunerea peste acesta a unui nou contur ce urmează sa se constituie in noul bazin cu apa. Conturul bazinului existent se va păstra in forma actuala (urmând sa suporte intervenţii de curăţare si refacere). Noul bazin va avea o inaltime minimala (15cm.), lungimea maxima este de 49.80 m, iar lăţimea maxima este cea 13.60 m. fiind prevăzut cu rigole pentru prea-plin, oglinda de apa urmând sa capete o suprafaţa continua. Noul bazin va fi finisat cu placi de granit montate fara rost vizibil. Zona cuprinsa intre limita noului bazin si cel iniţial se va acoperi cu piatra decorativa de rau cu diametre intre 10 si 30cm. Aria construita supraterana a noului bazin este de cca. 873mp. - din care 635mp. suprafaţa de apa.

- Realizarea structurii pentru amplasarea obiectului de artă plastica urbana, constând in picioare-suport dispuse in conformitate cu specificaţiile tehnice (dimensiuni, greutăţi specifice, incarcari rezultate din fenomene meteo etc) furnizate de creator; structura va fi amplasta in perimetrul noului bazin

- Realizarea instalațiilor aferente noilor amenajari

  - Instalatii sanitare care includ: -	instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii de recirculare bazin decorativ si fântâna arteziana; instalaţii irigaţie cu aspersoare telescopice; instalaţii de canalizare apa pluviala. Alimentarea cu apa a obiectivului se va face de la gospodăria de apa existenta in incinta (put si pompa submersibila apa). Vor fi necesare următoarele echipamente: pompa submersibila de put pentru alimentarea generala cu apa, pompe de circulaţie pentru fântâna arteziana; pompa cu vas hidrofor pentru alimentarea sistemului de aspersoare; staţii de pompare ape pluviale; pompe submersibile de basa; electrovane apa pentru alimentare, aspersoare

  - Instalații electrice care includ instalațiile necesare alimentării echipamentelor din cadrul instalațiilor sanitare, instalatii de protectie prin legare la pamant, instalatii de alimentare a corpurilor de iluminat

  - Instalații de curenți slabi pentru realizarea sonorizării ambientale

- Lucrări de amenajare peisageră constând din înlocuirea esenţelor de arbori existenţi de-a lungul aleii (23 de arbori) cu una singură pentru a crea unitate în ritmul aliniamentului - Platanus acerifolia; această specie de platan a fost aleasă pentru că prezintă o rezistenţă sporită la factorii de poluare întâlniţi pe o arteră carosabilă precum Bulevardul Kiseleff. Totodată sunt prevăzuti cca. 6250 mp suprafeţe plantate (arbori, arbusti, gard viu, graminee decorative, flori anuale și perene) si spatii plantate amplasate in apropierea zonelor de şedere –belvedere - spatii plantate speciale 240,55mp

- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu elemente noi, integrate ca imagine si amplasare in zonele de interes (funcţiuni, perspectiva), in număr suficient armonizat cu necesităţile

Capacități fizice (indicatori tehnici)

| Suprafața aleilor pietonale | 1589,60 mp |
| --- | --- |
| Aria construită a bazinului | 873,00 mp |
| Conducte alimentare cu apa bazin | 500,00 m |
| Conducte alimentare cu apa instalatie de irigare | 690,00 m |
| Rezervor tampon din beton armat V = 32mc | 1 buc |
| Pompa menținere peliculă Q = 7 mc/h, H = 10m CA | 1 buc |
| Pompa submersibila apa uzata Q = 15 mc/h | 1 buc |
| Pompa instalatie fantana arteziana Q = 25mc/h | 1 buc |
| Pompa recirculare apa bazin Q = 18 mc/h | 1 buc |
| Statie pompare ape pluviale | 3 buc |
| Corpuri de iluminat (diverse tipuri) | 367 buc |
| Suprafata plantata | 6250,00 mp |
| Suprafata plantatii speciale | 240,55 mp |

Durata executiei lucrarilor – 8 luni

Valoare investitie, cu TVA 24%: 5 553,97 mii lei, din care valoarea lucrarilor de constructii montaj este de 3 831,57 mii lei

DIRECTOR GENERAL

Eugen Milea

SEF SERV. TEHNIC-ACHIZITII

Lucian Bechir

SEF SERV. JURIDIC

Daniel Andronie