COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SECTOR 1
                                                                                                                             Anexa p4)

MĂSURI GENERALE SI SPECIFICE 
PENTRU ASIGURAREA ALIMENTARII CU APA A POPULATIE SI A ANIMALELOR ÎN CAZUL APARIȚIEI SECETEI 
Conform Legii Apelor 107 / 1996 cu modificările și completările ulterioare, dacă, din cauza secetei sau a altor calamitaţi naturale, debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplica restricţii temporare de folosire a resurselor de apă. Restricţiile se stabilesc prin planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, elaborate de Administraţiile Bazinale de Apă, după consultarea utilizatorilor autorizaţi, cu avizul Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi cu aprobarea comitetului de bazin. Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, se aduc la cunoştinţă publicului.

Măsuri instituite pentru perioadele de secetă ce afectează resursa de apă 
· În cazul în care situația hidrologică impune instituirea măsurilor pentru secetă, atunci sistemele hidrotehnice vor anunţa beneficiarii folosinţelor de apă în scopul pregătirii pentru aplicarea prevederilor Planului de măsuri; 

· Instituirea fazelor de atenţie/avertizare se face pe baza unei analize de ansamblu a stării resurselor de apă și după caz a lucrărilor de gospodărire a apelor; 

· Se vor lua în considerare și sursele de impurificare ce pot periclita în situaţii de ape mici funcţionarea folosinţelor; 

· Situaţia de restricţii (propriu-zisă) se instituie când resursele naturale de apă și debitele ce se pot asigura din lacurile de acumulare sau derivaţii conform regulilor de exploatare a acestora, nu pot satisface cerinţele minime de apă pentru funcţionarea folosinţelor la întreaga capacitate de producţie. 

Măsuri premergătoare pentru beneficiarii folosințelor de apă

· eliminarea pierderilor și a risipei de apă; 

· asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate; 

· punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare  de rezervă din apa subterană sau alte surse; 

· reutilizarea și refolosirea posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă; 

· organizarea reviziilor și reparaţiilor; 

· asigurarea funcţionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate; 

· prelungirea conductelor de aspiraţie cu sorburi sub nivelele minime; 

· verificarea instalaţiilor de recirculare a apei.

Măsuri în perioada de restricție

· asigurarea cerințelor de apă pentru alimentarea populației prin utilizarea ratională a surselor de apă; 

· asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor în cazul producerii acestora;

· scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu debitele restricţionate; 

· limitarea la valorile restricţionate a debitelor prelevate din sursele de apă; 

· exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de epurare strict la capacitatea și condiţiile stabilite 

· reducerea la minim a pierderilor de apă pe reţelelede aducţiune, distribuţie etc.; 

· mărirea gradului de recirculare sau reutilizare a apei în procesul de producţie; 

· ţinerea evidenţei zilnice a debitelor și volumelor de apă captată – restituită și calităţii apei evacuate;

· sistarea sau restricţionarea furnizării apei calde menajere; 

· reducerea consumului casnic în procente funcţie de debitul captat; 

· renunţarea la stropitul străzilor și spaţiilor verzi; 

· sistarea unor activităţi de producţie mai puţin importante pe perioade scurte de timp. 

Pe timpul producerii secetei care afectează resursa de apă se întocmesc Rapoartele operative, conform anexei nr. 8 din Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 459/78/2019 și se transmit prin grija primarului, către Centrul operaţional municipal (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” București-Ilfov) și la Centrul Operativ pentru situaţii  de urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor Ilfov-București. 

Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos și în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, 

fără a se repeta informaţiile. 

Notă: Informațiile de mai sus nu fac referire la seceta pedologică reglementată prin Ordinul Comun M.A.D.R./M.A.I. nr. 120/68/2020.
Page 2 of 2

